纯化水质量标准

1范围

本标准建立了纯化水的质量标准。

本标准适用于纯化水的质量检测。

2

3

规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款，其最新版本适用本标准。

《中华人民共和国药典》

2015年版二部

职责

质量部负责按本标准对纯化水进行检测。

4

内容

4.1

基本信息

企业统一指定名称

质量标准的依据

纯化水

企业内部物料代码

F11

《中国药典》2015 版二部

4.2性状：本品为无色的澄明液体；无臭、无味。

4.3

检查

4.3.1

酸碱度：取本品 10ml，加甲基红指示液 2滴，不得显红色；另取 10ml，加溴麝香草酚蓝指

示液 5滴，不得显蓝色。

4.3.2

硝酸盐：取本品 5ml置试管中，于冰浴中冷却，加  10%氯化钾溶液 0.4ml与  0.1%二苯胺硫

酸溶液 0.1ml，摇匀，缓缓滴加硫酸 5ml，摇匀，将试管于  50℃水浴中放置 15分钟，溶液产生的蓝色

与标准消酸盐溶液〔取硝酸钾 0.163g，加水溶解并稀释至 100ml，精密量取 1ml，加水稀释成 100ml，

再精密量取 10ml，加水稀释成 100ml，摇匀，即得（每 1ml相当于 1μgNO3）〕0.3ml，加无硝酸盐的水

第1页共2页

上海蓝喆环保科技有限公司www.shlanzhe.com

4.7 ml，用同一方法处理后的颜色比较，不得更深（0.000 006%）。

亚硝酸盐：取本品 10 ml，置纳氏管中，加对氨基苯磺酰胺的盐酸溶液（1→100）1 ml及盐

4.3.3

酸萘乙二胺溶液（0.1→100）1 ml，产生的粉红色，与标准亚硝酸盐溶液〔取亚硝酸钠 0.750g（按干燥

品计算），加水溶解，稀释至 100 ml，摇匀，精密量取 1 ml，加水稀释成 100 ml，摇匀，再精密量取 1 ml，

加水稀释成 50 ml，摇匀，即得（每 1 ml相当于 1ugNO2）〕0.2ml，加无硝酸盐的水 9.8 ml，用同一方法

处理后的颜色比较，不得更深（0.000 002%）。

4.3.4

氨：取本品 50ml，加碱性碘化汞钾试液 2ml，放置 15分钟；如显色，与氯化铵溶液（取氯

化铵 31.5mg，加无氨蒸馏水适量使溶解并稀释成 1000ml）1.5ml，加无氨蒸馏水 48ml与碱性碘化汞钾

试液 2ml制成的对照液比较，不得更深（0.000  03%）。

4.3.5

电导率：应符合规定（附录Ⅷ S）。

温度（℃）

电导率（μs/cm）

≤2.4

温度（℃）

电导率（μs/cm）

≤8.1

0

60

70

10

20

25

30

40

50

≤3.6

≤9.1

≤4.3

75

≤9.7

≤5.1

80

≤9.7

≤5.4

90

≤9.2

≤6.5

100

≤10.2

≤7.1

4.3.6

4.3.7

总有机碳：不得过 0.50mg/L（附录Ⅷ R）。

易氧化物：取本品 100ml，加稀硫酸 10ml，煮沸后，加高锰酸钾滴定液（0.02mol/L）0.10ml，

再煮沸 10分钟，粉红色不得完全消失。

说明：4.3.6与  4.3.7两项可选做一项。

4.3.8

不挥发物：取本品 100ml，置 105℃恒重的蒸发皿中，在水浴上蒸干，并在 105℃干燥至恒

重，遗留残渣不得过 1mg。

4.3.9

重金属：取本品 100ml，加水 19ml，蒸发至 20ml，放冷，加醋酸盐缓冲溶液（pH3.5）2ml

与水适量使成 25ml，加硫代乙酰胺试液 2ml，摇匀，放置 2分钟，与标准铅溶液 1.0ml加水  19ml用同

一方法处理后的颜色比较，不得更深（0.000 01%）

4.3.10微生物限度检查：取本品，采用薄膜过滤法处理后，依法检查（《中国药典》2010版二部附

录Ⅺ J）。细菌、霉菌和酵母菌总数每 1ml不得过 100个。

第2页共2页

www.shlanzhe.com